ADS1110

16 位带有片内电压基准的模/数转换器

一、概述

1.1特点

􀁺 完整的数据采集系统和小型 SOT23-6 封装

􀁺 片内基准

精度2.048+0.05%

温度漂移5ppm/

􀁺 片内 PGA

􀁺 片内振荡器

􀁺 16 位无漏失码

􀁺 INL 满标度量程的0.01% 最大值

􀁺 连续的自校准

􀁺 单周期转换

􀁺 可编程的数据速率 15SPS~240SPS

􀁺 I2CTM 接口8 个有效地址

􀁺 电源电压 2.7V至5.5V

􀁺 低电流消耗 240 A

1.2 应用范围

􀁺 便携式仪表

􀁺 工业过程控制

􀁺 小型发送器

􀁺 消费类产品

􀁺 工厂自动化

􀁺 温度测量

1.3描述

ADS1110 是精密的连续自校准模/数A/D 转换器带有差分输入和高达16 位的分辨率封装为小型SOT23-6 片内2.048V 的基准电压提供范围为2.048V 的输入差分电压，ADS1110 使用可兼容的I2C串行接口在2.7V 至5.5V 的单电源下工作。

ADS1110 可每秒采样15 30 60 或240 次以进行转换片内可编程的增益放大器PGA 提供高达8 倍的增益并且允许以高分辨率对较小的信号进行测量，在单周期转换方式中ADS1110 在一次转换之后自动掉电在空闲期间极大地减少了电流消耗。

ADS1110 为需要高分辨率测量的应用而设计在这种应用中空间和电源消耗是首要考虑的问题典型应用包括便携式仪器工业过程控制和小型发送器。

1 .4 方框图

绝对最大额定值(1)

VDD to GND −0.3V to +6V

Input Current 100mA, Momentary

Input Current 10mA, Continuous

Voltage to GND, VIN+, VIN− −0.3V to VDD + 0.3V

Voltage to GND, SDA, SCL −0.5V to 6V

Maximum Junction Temperature +150C

Operating Temperature Range −40C to +125C

Storage Temperature Range −60C to +150C

Lead Temperature (soldering, 10s) +300C

(1)强调上述列在“绝对最大额定值”可能对器件造成永久性的损坏。暴露于绝对最大时间延长可能影响条件器件的可靠性。

注：该集成电路可以被防静电。建议所有德州仪器集成电路用适当的处理注意事项。不遵守正确地处理安装程序可能会导致阀门的损坏。防静电损伤的范围可以从微妙的性能下降完成设备故障。精密集成电路可以更容易感染的破坏,非常小参数的变化可能导致设备不履行其发表的规格说明细看一遍。

1.5封装/订购信息表

注1 如需要更多的电流规格和封装信息请参考网址www.ti.com。

1.6引脚排列

顶视图 SOT23

注标识文本方向显示引脚1 标识文本取决于I2C地址见订购表列出了I2C地址1001000的标识

二、电气特性

2.1电特性

所有参数在–40 至+85 VDD=5V 条件下且针对所有可编程的增益放大器除非另有说明

注(1)满标度的99% (2)FSR=满标度量程=2 2.048/PGA=4.096V/PGA （3）包括PGA和基准的所有误差

2.2典型特性在TA = 25 和VDD = 5V时，除非另有说明。

三、工作原理

ADS1110 是一个全差分16 位自校准- 型模/数转换器ADS1110 设计简单极易配置用

户只需稍作努力就可获得精确的测量值。

ADS1110 由一个带有可调增益的- 模/数转换器核一个2.048V 的电压基准一个时钟振荡器和一个I2C 接口组成以下相关章节将对各组成部分进行详细说明。

3.1模/数转换器

ADS1110 的模/数转换器核由一个差分开关电容- 调节器和一个数字滤波器组成调节器测量正模拟输入和负模拟输入的压差并将其与基准电压相比较在ADS1110 中基准电压为2.048V 数字滤波器从调节器接收高速位流并输出一个代码该代码是一个与输入电压成比例的数字。

3.2电压基准

ADS1110 含有一个2.048V 的片内电压基准该基准通常用作A/D 转换器的电压基准不允许接外部基准ADS1110 只能采用内部电压基准而且该基准不能直接测得也不能被外部电路使用。

片内基准的规格是ADS1110 总增益和温漂规格的一部分转换器漂移误差和增益误差的规格反映了片内电压基准以及A/D 转换器内核的性能对片内电压基准有单独的规定。

3.3输出码计算

输出码是一个标量值除电路削波以外它与两个模拟输入端的压差成比例输出码限定在一定数目范围内该范围取决于代表输出码所需要的位数而ADS1110 的代表输出码所需要的位数又取决于数据速率如表1 所示。

表1 最小和最大码

对最小码的最小输出码 可编程增益放大器PGA 的增益设置以及VIN+与VIN-的正负输入电压而言输出码可由以下表达式计算出

输出码= -1×最小码×PGA×[( VIN+) − (VIN −)]÷2.048V

在以上表达式中须重点注意使用了负的最小输出码ADS1110 输出码的格式为二进制2 的补码因此最小和最大的绝对值不同最大的n 位码是2n-1 – 1 而最小的n 位码是–1×2n-1。例如数据速率为16SPS 且PGA = 2 时输出码的理想表达式为：

输出码=16384×2×[( VIN+) − (VIN −)]÷2.048V

ADS1110 输出的所有代码右对齐并且经过符号扩展这使在数据速率码较高时仅用一个16 位的累加器就可进行平均值的计算对不同输入电平的输出码见表2。

表2 针对不同输入信号的输出码

（1）仅为差分输入不要使ADS1110的输入电压低于-200mV

3.4自校准

前面所述的ADS1110的输出码的表达式没有包括调节器的增益和偏移误差，为对此进行补偿ADS1110集成了自校准电路。

自校准系统连续工作并要求用户不予干涉对自校准系统不可进行调整并且也不需要调整自校准系统也不被关闭。

电特性表中所列的偏移和增益误差包括校准的影响。

3.5时钟振荡器

ADS1110 以片内集成时钟振荡器为特色该振荡器驱动调节器和数字滤波器的工作典型特性图显示了在电源电压和工作温度下数据速率的变化。

ADS1110 不可能采用外部系统时钟工作。

3.6输入阻抗

ADS1110采用开关电容器输入级对外部电路而言它粗看起来像一个电阻电阻值取决于电容器的值和电容的开关频率与调节器的频率相同电容器的值取决于可编程增益放大器PGA的设置开关时钟由片内时钟振荡器产生因此它的频率通常为275kHz取决于电源电压和温度。

共模和差分输入阻抗不同对于可编程增益放大器PGA 的增益而言，差分输入阻抗的典型值为：

2.8M /PGA

共模阻抗也取决于PGA的设置详情请见电特性输入阻抗的典型值。

通常不能忽视除非输入源为低阻抗，否则ADS1110的输入阻抗会影响测量精度。对具有高输出阻抗输入源则需要缓冲，但要记住有效的缓冲器会引入噪声偏移和增益误差，在高精度应用中所有这些因素都应考虑到。

因为时钟振荡器的频率会随温度产生细微的漂移，所以输入阻抗也将产生漂移，对许多应用来说，输入阻抗漂移可被忽视而且可采用以上典型阻抗值。

3.7混淆

如果输入ADS1110的频率超过数据速率的一半的话则会产生混淆，为防止混淆的产生必须限制输入信号的带宽，一些信号本身即有带宽限制。例如一个变换率受限制的热电耦的输出仍然包括噪声和干扰因素，这些干扰因素能像其它信号一样混入取样。

带ADS1110的数字滤波器可，在一定程度上衰减高频率的噪声，但滤波器的sinc1频率响应不能完全替代抗混淆滤波器，对于少数应用还是需要一定的外部滤波，在这些应用中一个简单的RC滤波器就足够了.

在设计一个输入滤波器电路时应考虑到滤波器网络和ADS1110输入阻抗之间的交互作用。

四、ADS1110 的使用

4.1工作方式

ADS1110以下面两种方式中的一种工作:连续转换和单周期转换

在连续转换方式中,ADS1110连续地进行转换,一旦转换完成ADS1110即将结果置入输出寄存器并立即开始另一轮转换.

在单周期转换方式中,ADS1110会等待直到转换寄存器中的ST/ DRDY位被置位为1,此时ADS1110上电并且工作在单周期转换方式下,在转换完成之后,ADS1110将结果置入输出寄存器中复位ST/ DRDY位为0并掉电.

当转换正在进行时写1到ST/ DRDY没有影响在从连续转换方式切换到单周期转换方式时,ADS1110将完成当前转换复位ST/ DRD位为0并掉电.

4.2 复位和上电

在ADS1110上电时,它自动地进行一次复位作为复位的一部分,ADS1110将配置寄存器中的所有位置位为它们的默认设置.

ADS1110对I2C的总呼叫复位命令作出响应,当ADS1110接收到总呼叫复位命令时,它即进行一次内部复位,就像刚被上电一样.

4.3 I2C 接口

ADS1110通过一个I2C内部集成电路接口通信,I2C接口是一个2线漏极开路输出接口,支持多个器件和主机共用一条总线.通过将I2C总线上的器件接地,只会使总线处于低电平,这些器件不能驱动总线到高电平,故而总线要通过上拉电阻拉高,因此在没有器件使总线变低时,总线处于高电平.这种方法可使两个器件不发生冲突,如果两个器件同时驱动,总线和驱动器不会发生冲突.

I2C总线上的通信通常发生在两个器件之间，其中一个作为主机另一个为从机，主机和从机都能读和写，但从机只能依主机的方向工作。一些I2C器件既可作为主机又可作为从机，但ADS1110只能作为从机.

一条I2C总线由两条线路组成，SDA线和SCL线.SDA传送数据，SCL提供时钟。所有数据以8位为一组，通过I2C总线传送，为了在I2C总线上传送1位数据，须在SCL为低电平时驱动SDA线至适当的电平，SDA为低则表明该位为0，为高则表明该位为1。一旦SDA线稳定下来，SCL线被拉高然后变低，SCL线上的脉冲以时钟将SDA位一位一位地移入接收器的移位寄存器中.

I2C总线是双向的，SDA线可用来发送和接收数据。当主机从从机中读取数据时，从机驱动数据线，当主机向从机发送数据时，主机驱动数据线。主机总是驱动时钟线。ADS1110绝不会驱动SCL，因为它不能用作主机，在ADS1110中SCL只是一个输入端.

多数时候总线是空闲的，不发生通信而且两条线均为高电平，在产生通信时总线被激活，只有主机才能发起一次，通信为了开始通信，主机在总线上形成一个开始条件，通常只有在时钟线为低电平时，数据线才允许改变状态。如果在时钟线为高电平时，数据线改变了状态，则形成一个开始条件或相反地形成一个停止条件。开始条件是当时钟线为高电平时数据线从高到低的跳变，停止条件则是当时钟线为高电平时数据线从低到高的跳变.

在主机发送开始条件以后，它还会发送一个字节，表明它想与哪一个从机通信该字节称作地址字节，I2C总线上的每个器件都有唯一的7位地址，以作出响应。从机也可以有10位地址字节，详见I2C规格表。主机以地址字节发送一个地址并且还发出一位以表明是对从机读出还是写入.

对于在I2C总线上发送的每个字节，无论是地址还是数据均以一个应答位作为响应，在主机发送完一个字节即8位数据到从机后，它停止驱动SDA线并等待从机对该字节的应答，从机将SDA线拉低以对该字节进行应答，然后主机发送一个时钟脉冲来对该应答位定时，类似地当主机完成对一个字节的读取时，则将SDA线拉低以对从机作出应答，然后发送一个时钟脉冲对该位定时. (记住主机总是激活时钟线)

在一个应答周期期间不作应答，只是保持SDA线为高电平，如果器件不在总线上并且如果主机试图对其寻址，它不会接收到应答信号，因为该地址处没有器件将SDA线拉低，在主机完成与从机的通信后，它会发出一个停止条件，在发出停止条件后总线再次空闲，主机也可发出另一个开始条件，在总线处于激活状态时若发出一个开始条件，则要求一个重复的开始条件。DS1110的I2C处理时序图如图1所示，表3列出了该图的相关参数.

图1 I2C时序图

表3 时序图的相关定义

4.4ADS1110的I2C地址

ADS1110的I2C地址是1001aaa，其中aaa是出厂时的默认设置，ADS1110有8种不同的类型，每种类型都有一个不同的I2C地址。例如ADS1110A0的地址为1001000，而ADS1110A3 的地址则为1001011，完整的列表见封装/订购信息表。

I2C地址是ADS1110的8种变形之间唯一的不同之处，它们在其它的方面都是一样的，ADS1110 的每种变形都以EDx为标识，其中x表示地址变量。例如ADS1110A0标识为ED0，而ADS1110A3标识为ED3，完整的列表见封装/订购信息表。

4.5I2C 总呼叫

ADS1110响应总呼叫复位命令，该命令由一个地址字节00h和一个数据字节06H组成，ADS1110 对两个字节都要作出应答。

在接收到一个总呼叫复位命令后，ADS1110进行一次全面的内部复位，如同掉电后再上电如果转换正在进行，则中断转换输出寄存器被置为0，配置寄存器被置为其默认设置。

ADS1110 总是对总呼叫地址位00H作出应答，但它对除04H 或06H 外的任何总呼叫的数据字节都不作应答。

4.6 I2C数据速率

I2C总线以下面三种速度方式中的一种工作，标准方式这种方式允许最高100kHz的时钟频率，快速方式这种方式允许最高400kHz的时钟频率，高速方式也称作Hs方式它允许最高3.4MHz的时钟频率。ADS1110与这三种方式完全兼容。

不需要用特殊的操作来使ADS1110处于标准方式或快速方式，但要采用高速方式则必须激活该方式，为了激活高速方式则要在开始条件后发送一个特殊的地址字节00001XXX，其中XXX仅适用于能采用Hs方式的主机，该字节称作Hs主机码，注意它与普通的地址字节不同，低有效位并不表明读/写状态ADS1110将不应答该字节I2C的规格。禁止对Hs主机码的应答。当接收到主机码时，ADS110将打开高速模式滤波器并在高达3.4MHz的时钟频率时，通信在下一个停止条件时ADS1110从Hs方式切换出来。

关于高速方式的更多信息参考I2C规格说明。

4.7寄存器

ADS1110有两个寄存器，它们可通过I2C端口访问输出寄存器包含上一次转换的结果，配置寄存器允许用户改变ADS1110的工作方式并查询器件的状态。

4.7.1输出寄存器

16位的输出寄存器包含上一次转换的结果，该结果采取二进制2的补码格式在复位或上电之后输出寄存器被清零并保持为0直到第一次转换完成。输出寄存器的格式如表4所示

表4 输出寄存器

4.7.2配置寄存器

用户可用8 位配置寄存器来控制ADS1110 的工作方式，数据速率和可编程增益放大器PGA 的设置配置寄存器的格式如表5 所示，默认设置是8CH。

表5 配置寄存器

位7： ST/ DRDY

ST/ DRDY 位的含意取决于它是被写入还是被读出。

在单周期转换方式中，写1 到ST/ DRDY 位则导致转换的开始，写入0 则无影响。在连续方式中ADS1110忽略写入ST/ DRDY 的值。

在进行读操作时，ST/ DRDY 表明输出寄存器中的数据是否是新数据，如果ST/ DRDY 为0 ，则刚从输出寄存器中读出的数据是以前未被读取的新数据，如果ST/ DRDY 为1， 则刚从输出寄存器读出的数据以前已经被读取过。

在向输出寄存器写数据时，ADS1110将ST/ DRDY 置为0 ，在配置寄存器中的任意一位被读取后，ADS1110将ST/ DRDY 为1（注意该位的读出值与写入此位的值不相关）。

在连续转换方式中，用ST/ DRDY 位来确定新转换数据就绪的时间，如果ST/ DRDY 为1 ，则表明输出寄存器中的数据已经被读取不是新数据，如果ST/ DRDY 为0，则表明输出寄存器中的数据是新未被读取的新数据。

在单周期转换方式中，读时用ST/ DRDY 来确定转换是否完成，如果ST/ DRDY 为 1， 则表明输出寄存器的数据为旧数据而且转换正在进行，如果它为0 ，则表明输出寄存器的数据是新近转换的结果。

注意，在配置寄存器之前ADS1110释放输出寄存器ST/ DRDY 位的状态适用于刚从输出寄存器中读取的数据而不是下一次读操作读取的数据。

位6-5： 保留位

位6 和位5 必须被置为0

位4： SC

SC 位控制ADS1110 是以连续转换方式工作还是以单周期转换方式工作，当SC 为1 时，ADS1110以单周期转换方式工作，当SC 为0 时，ADS1110 以连续转换方式工作，默认设置为0。

位3-2： DR

位3和位2控制ADS1110的数据速率如表6所示。

表6 DR 位

(1)缺省设置

位1-0： PGA

位1 和0 控制ADS1110 的增益设置，如表7 所示。

表7 PGA 位

1 缺省设置

4.8 对ADS1110 的读操作

用户可从ADS1110 中读出输出寄存器和配置寄存器的内容，为做到这一点要对ADS1110 寻址并从器件中读出三个字节，前面的两个字节是输出寄存器的内容，第三个字节是配置寄存器的内容。

不要求一定要读出配置寄存器字节在读操作中允许读出的字节个数少于三个。

从ADS1110 中读取多于三个字节的值是无效的，从第四个字节开始的所有字节将为FFH，可以忽略ST/ DRDY 位并且可在任何时候从ADS1110 的输出寄存器中读取数据，不管一次新的转换是否完成，如果在一个转换周期内对输出寄存器的读操作不止一次输出，寄存器每次将返回相同的数据，只有当输出寄存器被更新时才会返回新数据，ADS1110 的典型读操作的时序见图2。

图2 ADS1110 的读操作时序图

4.9 对ADS1110的写操作

为了对配置寄存器进行写操作，要对ADS1110寻址并写入一个字节，这个字节被写入配置寄存器中。注意输出寄存器不能被写入。

对ADS1110写入多个字节无效，ADS1110将忽略第一个字节以后的任何输入字节并且它只对第一个字节作出应答，对ADS1110写操作的典型时序见图3。

图3 对ADS1110 的写操作的时序图

五、应用资料

以下章节列出了在不同应用场合中使用ADS1110 的示范电路和相关技巧

5.1基本连接方法

对于多数应用而言ADS1110 的连接方法非常简单，ADS1110 的基本连接图如图4 所示。

图4 ADS1110 的典型连接方法

ADS1110 的完全差分电压输入非常适应于连接到源极阻抗较低的差分源，如电桥传感器和电热调节器，尽管ADS1110 可读取两极差分信号，但它不能接收输入端的负电压，用户可将ADS1110 的正输入电压执行当作非反向而将负输入当作反向。

在ADS1110 反向时，它在短时尖峰电压中吸收电流，0.1 F的旁路电容器可从电源中为所需的附加电流提供瞬时脉冲。

ADS1110 可与标准方式快速方式和高速方式的I2C 控制器直接接口，任何微控制器的I2C外围设备包括只能用作主机和单一主机的I2C 外围设备都可与ADS1110 一起工作。ADS1110 不会将时钟拉紧即ADS1110 绝不会将时钟线拉低，除非同一条I2C总线上有其它器件。

上拉电阻对SDA 和SCL 线都是必要的，因为I2C总线驱动器是漏极开路驱动器，这些电阻的大小取决于总线的工作速度和总线电容阻，值较高的电阻的功耗较低，但会延长总线的转换时间，限制总线速度，阻值较低的电阻允许总线高速运转，但功耗较高长总线的电容高需要较小的上拉电阻来补偿，电阻不应太小如果电阻太小，总线驱动器可能不能将总线拉低。

5.2连接多个器件

连接多个ADS1110 到同一条总线是很平常的，ADS1110 有8 种不同类型，每种类型都有一个不同的I2C 地址，三个ADS1110 连接到同一条总线的接线图如图5 所示。最多可以连接8 个ADS1110 ，若它们的地址不同的话连接到同一条总线上。

图5 连接多个ADS1110

注意每条总线仅需一组上拉电阻，用户可能会发现此时需要稍微降低上拉电阻的阻值以补偿由于多个器件带来的附加的总线电容并且要增加总线的长度。

图6 是几个不同器件连接到一条I2C 总线上的电路图，TI 公司的TMP100 温度传感器和TI 的4 通道16 位数模转换器，DAC8574 与两片ADS1110 共享该总线。

图6 连接多种器件

TMP100 和DAC8574 基于引脚的状态来检测它们的I2C 总线的地址，在该例中TMP100 的地址为1001011， DAC8574 的地址为1001100 。详情请参照DAC8574 和TMP100 的数据，手册网址是www.ti.com。

5.3用通用IO 口GPIO 代替I2C

大多数微控制器带有可编程的输入/输出引脚，可通过软件设置成输入或输出端，如果没有I2C控制器，ADS1110也可以连接到通用IO引脚，通过软件可模拟I2C总线协议或产生位脉冲将单个ADS1110连接到通用IO口的实例如图7所示。

图7 对单个ADS1110 使用通用IO 口

可以通过设置通用IO线为0 并使其在输入和输出方式中切换，以找到适合的总线状态来使I2C与通用IO引脚进行位流通信，为使通用IO线为低电平要设置该引脚使之输出0， 为使通用IO线变为高电平该引脚被设置为输入端，当该引脚被置为输入端时，它的状态可读取。如果另一个器件将通用IO线拉低则会在此端口的输入寄存器中读出0。

注意在SCL线上没有上拉电阻，在这种简单的应用情况中不需要电阻微控制器，只保持SCL线为输出状态并在适当时候设置输出为1 或0， 因为ADS1110不会将时钟线拉低故能执行此操作，这一技术也可用于多个器件，而且由于没有上拉电阻将这一技术用于多个器件还有电流消耗较低的好处。

只要在总线上有任一器件可将其时钟线拉低，则不能采用以上方法SCL线应保持高阻抗或0且应如平常用法一样提供上拉电阻也应注意在任何情况下都不能在SDA线上进行此操作，因为ADS1110像所有的I2C器件一样会时时驱动SDA线为低。

一些微控制器带有可选择的嵌入，其通用IO口的强上拉电路在某些情况下，这些上拉电路可被接通并用作外部上拉电阻，一些微控制器也提供弱上拉电路，但通常这些电路太弱不能用于I2C通信，如对此有任何疑问可在投入生产前测试该电路。

5.4单端输入

尽管ADS1110有一个完全差分输入端，它也可容易地测量出单端信号，图8为简单的单端连接示意图，ADS1110通过将其任一输入引脚通常是VIN– 接地并加输入信号到VIN+来进行单端配置，单端信号的范围是0V至2.048V 。ADS1110在其输入范围内不会错过任何线性，不能加负电压到该电路上因为ADS1110的输入端只接收正电压。

图8 测量单端输入

ADS1110的输入范围是相对于基准电压即2.048V的两极差分电压，图8所示的单端电路仅涵盖了ADS1110输入范围的一半，因为它没有产生差分负输入，因此遗失一位分辨率。

5.5低端电流监控器

图9是低端分路电流监控器的电路图。该电路通过一个分路电阻来读取电压，此分路电阻要尽可能的小，但还是能提供可读取的输出电压，该电压可用低漂移的运放OPA335放大且放大结果可由ADS1110读取。

图9 低端电流测量

注1 允许精确摆幅至0V的下拉电阻2 RS的大小依据在满刻度电流时50mV的压降确定。

建议ADS1110在8倍增益下工作，可以降低OPA335的增益对于8倍增益而言，运放应提供最高不高于0.256V的输出电压，如果分路电阻在满刻度电流时可提供最大50mV的电压降，ADS1110的满刻度输入电压为0.2V。

5.6建议

ADS1110由小型低电压工艺构造而成模拟输入以对电源具有保护功能的二极管为特点，然而这些二极管的电流管理能力受限制，而且如果模拟输入电压维持在高于满幅度300mV ，则会对ADS1110造成永久性的损害，防止过压的一种方法是在输入线上加限流电阻，ADS1110的模拟输入可承受最大10mA的瞬间电流。

上述方法不能应用于I2C端口不论电源电压如何I2C端口的电压都可以达到6V。

如果ADS1110由运放驱动且处于宽电源电压如+12V时即使运放已经配置不会超出输出电压范围，也应该提供保护功能在加电时通常是在输入稳定之前，多数运放立即寻求电源该瞬间脉冲会损害ADS1110 ，有时这一损害还会增加并导致慢性长期故障，此故障对永久装配的低维护度系统的损伤更为严重。

若用户将运放或另外的前端电路与ADS1110一起使用，则一定要考虑电路性能这些设备的连接强度以其最弱的链接为基准。

六、机械数据

DBV R-PDSO-G6 塑料小型封装PSO

注 A 所有直线尺寸以毫米为单位；

B 对该图的改变不另行通知；

C 主体尺寸不包括模型薄膜或凸出部分；

D 出于封装定向考虑引脚1 2 3 应比引脚4 5 6 宽；

E 尺寸的减小在JEDEC MO-178 变体AB 范围内最小的引脚宽度除外。

重要提示

德州仪器公司和其附属公司(TI)有权责令改正,修饰,改进、改进、和其他改变其产品和服务随时停止使用任何商品或服务,恕不另行通知。客户应获得最新的有关信息,然后名次订单及应验证信息的最新及完整。产品主要出口受其附属公司(TI)的条件提供销售条件订货的肯定。

公司保证履行五金产品的规格适用的销售时间根据“透明国际”的标准的担保。测试和其他的质量控制技术是用来在一定程度上流过认为确有必要支持此范围内。除非政府要求、授权,测试所有每一种产品的参数不一定是执行。

公司信息的准确性不承担任何责任申请协助或客户产品的设计。客户有责任他们的产品和应用程序使用相关组件。把风险降到最低伴随客户产品和应用,客户须提供足够的设计、运行的安全保障。

公司并不担保或代表任何许可,不管明确还是隐含,被授予专利权在任何著作权、光罩作品的权利,或者其他知识产权有关任何组合,机、或过程产品或服务的使用。TI公布的信息关于第三方产品或服务不构成许可证由TI使用这样的产品或服务或保证或背书方式。可能需要使用该等信息从第三方许可在专利或其他知识产权第三方或许可证由TI根据《专利或其他知识产权的招数。

TI数据信息的复制书籍或数据表是被允许的, 复制是没有变更,伴随着所有相关的保证、条件、局限,应注意的事项。复制这个信息是不公平的变更、欺骗性的商业实务。分辨是非并不负责或这样的改变文件。

转售TI产品或服务,声明不同参数的或超出TI规定产品或服务的表达和所有空隙的隐含性保证伴随TI产品或服务是不公平的,用商业实务。分辨是非并不负责或任何这样的报告。