【MCU方案】+MSP430F1611室外环境简易测量仪器仪表
	功能介绍:方便室外驴友外出的一款简单测试仪表，基于MSP430F1611外设LCD、温湿度芯片DHT11传感器、光照芯片BH1710传感器、GPS _C3-370C模块、HMC5883L传感器、MS5607B传感器测量海拔高度、大气压等参数。满足基本要求，是以前参照网上的相关资料和同事一起做了一个。

方案描述：传感器优先采用数字传感器，集成度高，分辨力可以满足基本需求。
1.温湿度：DHT11传感器，温度分辨力0.1℃，相对湿度分辨力0.1%。温湿度是最基本的环境参数。
2.光照：BH1710传感器，分辨力1lx。
3.方位（GPS）：C3-370C模块。
4.方向（电磁罗盘）：HMC5883L传感器或模块。
5.海拔（高度计）：MS5607B传感器，分辨力20cm，此模块除测量海拔外，其中间产生数据为温度和大气压强。
6.充电管理： TP4055充电管理芯片，1000mAh~1600mAh单节锂电池供电，保证续航时间。
7.电量检测：AD检测电池电压，根据锂电放电曲线计算电量。
8.LCD：NOKIA5510液晶，显示各种测量数据和菜单。
9.输入按键：方便人机对话。
基本上满足了简易需求了。
原理图：如附件




CESHIYI.rar
[image: image1.png]


