锁相环测试

实验平台介绍：
1）采用dsp28335平台；2）外部信号源0~3V可调、频率可调。3）在PWM的中断服务程序中完成锁相功能，分别测试了中断频率为20kHz和10kHz。
实验问题描述：
在进行锁相环测试的时候出现锁相波形失真的情况。具体来说，1）当外部信号源的频率大于或等于100hz，中断频率为20khz和10khz的时候，锁相输出的频率基本都没有失真，且基本能够实现锁相。2）当信号源的频率小于100hz的时候，中断频率为20khz和10khz，锁相输出的波形有失真，但相位基本一致。
为何中断频率20khz时，没有法子实现如SolarLib.pdf介绍文档中实现的锁相结果。
解决方案参考

在没有得出期望结果的前提下，具体参阅了

1）controlsuite中关于锁相环的例子

C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSSOLARUINVKIT_v100\MicroInv_F2803x\ TI

2）社区的帖子

http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/191408/685288.aspx#685288
但问题仍然存在，没有解决

实验现象描述：

1、按spll_coeff_compute.xlsx表格中，设置中断频率为20KHZ时，ts改为0.04ms，B0：16639743，B1：-166.266，A1：-1，（其实该参数为Solar_Lib_Float.lib中默认的参数，函数直接调用即可）ISR_FREQUENCY改为20

[image: image1.png]rggaa

20000 Hz
0.00005

166.9743
-166.266



[image: image2.png]// loop filter coefficients for 2okHz
3pLL_obj->1pf_coeff.Be_Lf=(float32)(166.9743);
3pL1obj->1pf_coeff.B1_Lf=(float32)(-166.266);
spll_obj->1pf_coeff.Al 1f=(float32)(-1.0);




当信号源频率为50HZ时，如图（1），上为锁相环的输出值，下为采样

[image: image3.png]4140 +150  +160 170 +180

e DualTimes -15 53 | =

FEI-&-AR- ¢ EHE % B
os

\
o
o
o
o

08

10000 +10 s20 430 IARRARA PARRRRA 0 w0 00 o b o a0 saso i eio | s e1s0
sample





图（1）

当信号源是80HZ时，如图（2），上为锁相环的输出值，下为信号源的采样值
[image: image4.png]b DualTimea -15 2
11

o N
o

o2

o

o

o

B

It DualTimes -15 2

08
07

0s

03

01

01

03

05

7

02

12600  +10 +20 430 +40 +50 +60 +70 <80 <90 4100 +110 +120  +130  +140  +150 160  +170  +180  +1%0





图（2）

当信号源为100HZ时，如图（3），上为锁相环的输出值，下为信号源的采样值
[image: image5.png](=]

It DualTimea -16 52
11

CleEE REl 8

m
‘
=
it}

08

0s

02

2600 +10 +20 430 +40 +50 +60 +70 <80 <90 4100 +110 4120 +130  +140  +150  +160  +170  +180  +190

It DualTimes -16 2

08
07

CleEE % Ela P -6 B

0s

03

01

01

03

05

7
02

2600 +10 +20 430 +40 +50 +60 +70 <80 <90 4100 +110 +120  +130  +140  +150 160  +170  +180  +1%0





图（3）

2、为了测试中断频率为10kHz的时候锁相的情况，对锁相参数进行了调整。具体根据锁相环参数计算表格spll_coeff_compute.xlsx，设置中断频率为10K；

在工程中进行如下设置：去掉Solar_Lib_Float.lib连接库，添加下面的文件controlSUITE\libs\app_libs\solar\v1.2\float\source下的SPLL_1ph_F.c到工程中，并修改B0、B1的参数，B0：223.4194，B1：-220.901，A1：-1，ISR_FREQUENCY改为10
[image: image6.png]Fs

2ga

10000 Hz
0.0001

223.4194

-220.901



[image: image7.png]// loop filter coefficients for 1ekHz
3pLL_obj->1pf_coeff.Be_Lf=(float32)(223.4193646);
3pL1obj->1pf_coeff.BL_Lf=(float32)(-220.9012421);
spl1_obj->1pf_coeff.Al 1f=(float32)(-1.0);




当外部信号源频率为50HZ时，输出如下图（4），上为锁相环的输出，下为信号源的采样值
[image: image8.png]Property Value
4 Data Properties
Acqisition Buffer Size 200

Dsp Data Type 16 bit signed integer
IndexIncrement 1

Interleaved Data Sour [ false

QValue 15

Sampling Rate Hz 1

Start Address A DLOG_4CH buff1

[ StriAddressB DLOG ACH buftd

4 Display Properties

Asis Display M e
Data Plot Style Line
Display Data Size 200
Grid Style. No Grid

Magritude Display Sci Linear

Time Display Unit  sample.
Use De Value For Gray Ll false.
Use De Value For Gray L1 false.




[image: image9.png]v DualTimen -13 22 |

11
08

0s

02

01

+70

<80

<90

+100

sample

+110

+120

+130

+140

+150

+160

+170

+180

+190

AVAVAVAY

Bl s s-a-aaR-|¢

SIS R

-6

+110

+140

+150

+160

+170

+180





图（4）

当外部信号源为80HZ时，如图（5），上为锁相环的计算值，下为信号源的采样值
[image: image10.png]e DualTimes -13 53 |

08
07

0s

03

01

01

03

05

7

08

+110

+120

+130

+140

+150

+160

+170

+180

+190





图（5）

当外部信号源的频率为100HZ时，如图（6），上为锁相环的计算值，下为信号源的采样

[image: image11.png]+110 4120 +130  +140

It DualTimes -13 2

08
07

0s

03

01

01

03

05

7

08

8200 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +00 4100 +110  +120  +130  +140  +150  +160  +170  +180  +190





图（6）

实验源代码如下附件所示
