基于TMS320F2803X的有毒气体检测系统

功能介绍：

随着人类经济活动和生产的迅速发展，在大量消耗能源的同时，同时也将大量的废气、烟尘物质排入大气，严重影响了大气环境的质量，其中，主要的污染气体有：硫化物、氮化物、碳水化物等。本系统主要致力于氮化物、碳化物(NO、CO)等有毒气体的检测，并将检测的数据通过RS485或4-20mA电流上传给上位机或PLC，存储或处理数据。
方案描述：

 [image: image1.png]CORTIAT  ———t—
NOKTHEE  ——

EEPROM el
B j————

TMS320F2803X

— 5 LArHLER

ol 4 20m AR

—_— HRRLR
B pmsE





1、 CO、NO检测装置采用CITY的电化学传感器将空气中的CO、NO等有毒气体转化为电压信号，F2803X的ADC模块将其转化为数字信号;

2、 一方面，F2803X通过液晶屏(LCD12864)将测量的结果显示出来;另一方面，F2803X通过RS485将数据传递给上位机或通过4-20mA电流传递给PLC等;

3、 若是测量数据超出报警值，将启动报警装置;

4、 EEPROM用于存储定标数据等相关参数;

5、 时钟芯片采用ISL1208，为实时监控提供时钟。
[image: image2.png]



原理图1--NO-CO检测装置.pdf
[image: image3.png]



原理图2--RS485-20mA电流.pdf
[image: image4.png]



原理图3--主板.pdf
[image: image5.png]



程序--F2803x-LCD Ver1.0_024.rar
